## All
detector sn | filename | jd | fit error | dtemp_dt_thershold | t0 | ha_r0 | ha_drdt | ta_r0 | ta_drdt | hr_r0 | hr_drdt | tr_r0 | tr_drdt
|  |  | tcr_fit_error |  | t0 | pha[0] | pha[1] | pta[0] | pta[1] | phr[0] | phr[1] | ptr[0] | ptr[1]
6g.02 | detector_SN22.25_20231213-082846_TCR_Resistances.csv | 2460291 | 0.01019 | 0.0001 | 32 | 14013.9459 | 44.9026 | 5942.7842 | 19.0486 | 13942.5902 | 44.6195 | 5904.4216 | 18.8995
6g.04 | detector_SN21_20231218-115123_TCR_Resistances.csv | 2861204 | 0.007774 | 0.0001 | 32 | 13742.3702 | 43.9333 | 5802.1895 | 18.5533 | 13705.1959 | 43.8207 | 5773.8828 | 18.4657
6g.05 | detector_SN23.24_20231207-130652_TCR_Resistances.csv | 2460286 | 0.01167 | 0.0001 | 32 | 13713.6549 | 43.8257 | 5801.1726 | 18.5455 | 13719.7857 | 43.8451 | 5804.4438 | 18.5567
6g.06 | detector_SN14.02_20231109-154942_TCR_Resistances.csv | 2460258 | 0.0117 | 0.0001 | 32 | 13995.3529 | 45.0855 | 5947.4804 | 19.1683 | 13840.7555 | 44.56 | 5875.8509 | 18.9298
6g.06 | detector_SN14.02_20231111-125503_TCR_Resistances.csv | 2460260 | 0.01009 | 0.0001 | 32 | 13994.8635 | 44.9805 | 5947.2646 | 19.1252 | 13840.0642 | 44.4511 | 5875.5534 | 18.8843
detector sn | jd | pow_fit_a_sd | pow_fit_a[0] | pow_fit_a[1] | pow_fit_r_sd | pow_fit_r[0] | pow_fit_r[1] | z0_a | z0_r | tau_a | tau_r | c_a | c_r
6g.02 | 2460287 | 0.52 | 2.6255 | 3.6986 | 0.92 | 2.6267 | 3.6736 | 34710.5 | 34901.8 | 0.301 | 0.303 | 8.67 | 8.68
6g.04 | 2460286 | 0.588 | 3.3343 | 3.7877 | 0.905 | 3.0116 | 3.7586 | 33522.3 | 34012.9 | 0.337 | 0.349 | 10.06 | 10.25
6g.05 | 2460290 | 0.542 | 2.5058 | 3.5437 | 0.894 | 2.3593 | 3.5187 | 36081.5 | 36422.3 | 0.335 | 0.344 | 9.29 | 9.46
6g.06 | 2460269 | 0.506 | 2.4239 | 3.5107 | 0.902 | 2.3211 | 3.4831 | 36576.9 | 36907.3 | 0.318 | 0.332 | 8.69 | 9
board_sn | rtop_active | rtop_ref | rbridge_active | rbridge_ref | vos_active | vos_ref | lfp_gain
sn01 | 15690.1 | 25008.6 | 6530 | 6489.9 | 2e-06 | 1e-06 | 0.9165
sn02 | 15337.9 | 23999.7 | 6521 | 6490.4 | 4e-06 | 3e-05 | 0.9165
sn03 | 15419.2 | 23998 | 6489.9 | 6492.8 | -7e-05 | -6e-05 | 0.9165
sn04 | 15745.8 | 25007.5 | 6565.2 | 6489.6 | -1.1e-05 | -4e-06 | 0.9165
board_sn | vref | vrms_per_vamp | max_pwm | sine_rms
p01 | 5.0011 | 1.6078 | 10000 | -1
p02 | 5.0497 | 1.6044 | 10000 | -1
p03 | 5.0272 | 1.6083 | 10000 | -1
emfpe | 5.0296 | -1 | 12500 | 2.402
series | active/reference (a/r) | heater/thermistor (h/t) | si fraction | leg fraction | meander fraction
efg | r | t | 0.00454 | 0.0104 | 0.98506
efg | r | h | 0.00263 | 0.0043 | 0.99307
efg | a | t | 0.00633 | 0.01038 | 0.98329
efg | a | h | 0.00284 | 0.0043 | 0.99287
v_a | v_r
v_ref+vos_a | v_ref + vos_r

## Detector
detector sn | filename | jd | fit error | dtemp_dt_thershold | t0 | ha_r0 | ha_drdt | ta_r0 | ta_drdt | hr_r0 | hr_drdt | tr_r0 | tr_drdt | pow_fit_a_sd | pow_fit_a[0] | pow_fit_a[1] | pow_fit_r_sd | pow_fit_r[0] | pow_fit_r[1] | z0_a | z0_r | tau_a | tau_r | c_a | c_r
6g.02 | detector_SN22.25_20231213-082846_TCR_Resistances.csv | 2460291 | 0.01019 | 0.0001 | 32 | 14013.9459 | 44.9026 | 5942.7842 | 19.0486 | 13942.5902 | 44.6195 | 5904.4216 | 18.8995 | 0.52 | 2.6255 | 3.6986 | 0.92 | 2.6267 | 3.6736 | 34710.5 | 34901.8 | 0.301 | 0.303 | 8.67 | 8.68
6g.04 | detector_SN21_20231218-115123_TCR_Resistances.csv | 2861204 | 0.007774 | 0.0001 | 32 | 13742.3702 | 43.9333 | 5802.1895 | 18.5533 | 13705.1959 | 43.8207 | 5773.8828 | 18.4657 | 0.588 | 3.3343 | 3.7877 | 0.905 | 3.0116 | 3.7586 | 33522.3 | 34012.9 | 0.337 | 0.349 | 10.06 | 10.25
6g.05 | detector_SN23.24_20231207-130652_TCR_Resistances.csv | 2460286 | 0.01167 | 0.0001 | 32 | 13713.6549 | 43.8257 | 5801.1726 | 18.5455 | 13719.7857 | 43.8451 | 5804.4438 | 18.5567 | 0.542 | 2.5058 | 3.5437 | 0.894 | 2.3593 | 3.5187 | 36081.5 | 36422.3 | 0.335 | 0.344 | 9.29 | 9.46
6g.06 | detector_SN14.02_20231109-154942_TCR_Resistances.csv | 2460258 | 0.0117 | 0.0001 | 32 | 13995.3529 | 45.0855 | 5947.4804 | 19.1683 | 13840.7555 | 44.56 | 5875.8509 | 18.9298 | 0.506 | 2.4239 | 3.5107 | 0.902 | 2.3211 | 3.4831 | 36576.9 | 36907.3 | 0.318 | 0.332 | 8.69 | 9

## Board
board_sn | rtop_active | rtop_ref | rbridge_active | rbridge_ref | vos_active | vos_ref | lfp_gain
sn01 | 15690.1 | 25008.6 | 6530 | 6489.9 | 2e-06 | 1e-06 | 0.9165
sn02 | 15337.9 | 23999.7 | 6521 | 6490.4 | 4e-06 | 3e-05 | 0.9165
sn03 | 15419.2 | 23998 | 6489.9 | 6492.8 | -7e-05 | -6e-05 | 0.9165
sn04 | 15745.8 | 25007.5 | 6565.2 | 6489.6 | -1.1e-05 | -4e-06 | 0.9165
board_sn | vref | vrms_per_vamp | max_pwm | sine_rms
p01 | 5.0011 | 1.6078 | 10000 | -1
p02 | 5.0497 | 1.6044 | 10000 | -1
p03 | 5.0272 | 1.6083 | 10000 | -1
emfpe | 5.0296 | -1 | 12500 | 2.402
series | active/reference (a/r) | heater/thermistor (h/t) | si fraction | leg fraction | meander fraction
efg | r | t | 0.00454 | 0.0104 | 0.98506
efg | r | h | 0.00263 | 0.0043 | 0.99307
efg | a | t | 0.00633 | 0.01038 | 0.98329
efg | a | h | 0.00284 | 0.0043 | 0.99287